附件1：

营业执照等证明材料

附件2：

箱变改造工程（高压供电）材料采购控制价清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 税率 | 含税单价 | 含税总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000kVA箱变（改造清单） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 微机保护装置 | RDS200AFT | 1 | 台 |  |  |  | 更换清单 |
| 2 | 分布式直流电源 | XLBDP-Y600 AC220V/DC220V | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 一级浪涌保护器 | ETU1-50 (10/350us） | 1 | 只 |  |  |  |  |
| 4 | 一级浪涌后备保护器 | ET9 | 1 | 只 |  |  |  |  |
| 5 | 熔芯 | RT36-00 50A | 48 | 只 |  |  |  |  |
| 6 | 电容 | BSMJ0.45-30-3 | 16 | 只 |  |  |  |  |
| 7 | 电流表 | 6L2-A 500/5A | 6 | 只 |  |  |  |  |
| 8 | 电流互感器 | BH-0.66/50 500/5A | 6 | 只 |  |  |  |  |
| 9 | 刀熔开关 | HR3BX-600/32 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 10 | 支母排 | TMY | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 11 | 刀开关 | HD13BX-1000/31 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 12 | 出线柜断路器 | ETM1-630L/3300 630A | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 13 | 出线柜断路器 | ETM1-250L/3300 250A | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 14 | 电流互感器 | BH-0.66/40 600/5A | 2 | 只 |  |  |  |  |
| 15 | 电流互感器 | BH-0.66/30 300/5A | 4 | 只 |  |  |  |  |
| 16 | 电流表 | 6L2-A 300-600/5A | 6 | 只 |  |  |  |  |
| 17 | 支母排 | TMY | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 18 | 仪表门、前大门、旋转梁 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 19 | 运输及吊装 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
|  | 小计：（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 800kVA箱变（改造清单） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 微机保护装置 | RDS200AFT | 1 | 台 |  |  |  | 更换清单 |
| 2 | 分布式直流电源 | XLBDP-Y600 AC220V/DC220V | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 一级浪涌保护器 | ETU1-50 (10/350us） | 1 | 只 |  |  |  |  |
| 4 | 一级浪涌后备保护器 | ET9 | 1 | 只 |  |  |  |  |
| 5 | 熔芯 | RT36-00 63A | 30 | 只 |  |  |  |  |
| 6 | 电容 | BSMJ0.45-30-3 | 10 | 只 |  |  |  |  |
| 7 | 刀熔开关 | HR3BX-600/32 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 8 | 支母排 | TMY | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 9 | 刀开关 | HD13BX-1000/31 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 10 | 出线柜断路器 | ETM1-630L/3300 630A | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 11 | 出线柜断路器 | ETM1-250L/3300 250A | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 12 | 电流互感器 | BH-0.66/40 600/5A | 2 | 只 |  |  |  |  |
| 13 | 电流互感器 | BH-0.66/30 300/5A | 4 | 只 |  |  |  |  |
| 14 | 电流表 | 6L2-A 300-600/5A | 6 | 只 |  |  |  |  |
| 15 | 支母排 | TMY | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 16 | 仪表门、前大门、旋转梁 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 17 | 拆除 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 18 | 运输及吊装 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
|  | 小计：（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计：（元） |  |  |  |  |  |  |  |

单位名称：           （盖单位公章）

联系人：

联系电话：

日  期：       年      月       日