附件1：

营业执照等证明材料

| 附件2 办公家电调研清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 |  |  | 报价 |  | 备注 |
|  |  |  |  | 跃龙A项目 | 黄家堰项目 | 江湾府项目 | 不含税单价（元） | 不含税合价（元） |  |
| 1 | 空调 （挂壁式） | 1.匹数：1.5匹 2.能效等级：1级 3.适用面积：15-22m² 4.面板材质：普通塑料 5.制热功率：1320W 制冷功率：920W 6.制冷量：3520W 制热量：5020W 7.循环风量：700m3/h 8.制冷剂：R32 9.电压/频率：220V/50Hz 10.内机尺寸：823*309*206mm 11.外机尺寸：795*550*305mm | 套 | 48 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2 | 1.5P铜管 | 配套空调使用 | 米 | 80 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3 | 3P铜管 | 配套空调使用 | 米 | 20 | 0 | 0 |  |  |  |
| 4 | 空开漏电 开关 | 配套空调使用 | 个 | 48 | 0 | 0 |  |  |  |
| 5 | 洗衣机 | 1.类型：波轮 2.洗涤容量：5kg 3.产品尺寸：445*456*815mm 4.脱水转速：700转/分钟 5.内筒材质：不锈钢 6.抗菌类型：电离除菌 7.色系：白色 8.CCC强制性认证 | 台 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |
| 6 | 洗衣机 | 1.类型：波轮 2.洗涤容量：10kg 3.能效等级：一级能效 4.脱水转速：650转/分钟 5.内筒材质：不锈钢 6.抗菌类型：紫外线除菌 7.CCC强制性认证 | 台 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |
| 不含税小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金：（税率 %） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1. 所有报价均用人民币表示，单价包括但不限于材料费、管理费、运输费、上下车费、安装费、调试费、利润、税费等一切费用，采用固定单价报价。增值税税率按照申请单位自身税务登记身份及规定的税率执行。若因国家税制调整，则按新规定执行。 2.质保期按国家三包法执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件2 其他调研清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 |  |  | 报价 |  | 备注 |
|  |  |  |  | 跃龙A项目 | 黄家堰项目 | 江湾府项目 | 不含税单价（元） | 不含税合价（元） |  |
| 1 | 铁文件柜 | 1.宽850*深400*高1800MM 2.中二抽玻璃柜 3.柜体材质：铁 4.材质厚度：0.5MM | 组 | 24 | 2 | 1 |  |  |  |
| 2 | 窗帘 | 1.尺寸：120*120CM 2.颜色：蓝色半遮光 3.功能：防晒、隔热 4.风格：简约风 5.面料：涤纶（聚酯纤维） | 套 | 58 | 2 | 2 |  |  |  |
| 3 | LED单色屏 | P10单（320*160） | 平方 | 6 | 0 | 0 |  |  |  |
| 不含税小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金：（税率 %） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1. 所有报价均用人民币表示，单价包括但不限于材料费、管理费、运输费、上下车费、安装费、调试费、利润、税费等一切费用，采用固定单价报价。增值税税率按照申请单位自身税务登记身份及规定的税率执行。若因国家税制调整，则按新规定执行。 2.质保期按国家三包法执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |