| 附件1：照明物资调研报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联 系 人： 联系方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 调研标的名称 |  | 规格型号 |  |  | 计量单位 |  | 暂定数量 |  | 不含税单价 |  |  |  |  | 不含税合计 |  | 备注 |  |  |  |
| 1 | LED灯带 |  | 额定电压36V、防水、白光LED灯带 |  |  | 米 |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 地下室使用 |  |  |  |
| 2 | LED灯带 |  | 额定电压220V、防水、白光LED灯带 |  |  | 米 |  | 4120 |  |  |  |  |  |  |  |  | 塔吊大臂及楼层通道使用 |  |  |  |
| 3 | 变压器 |  | 220V变36V，功率5KVA |  |  | 台 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 地下室使用 |  |  |  |
| 4 | 管卡 |  | 25mmPE圆形钢钉管卡 |  |  | 包 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100个/包 |  |  |  |
| 5 | 阻燃BV线 |  | 2.5mm2铜芯红色 100米/圈 |  |  | 圈 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 阻燃BV线 |  | 2.5mm2铜芯蓝色 100米/圈 |  |  | 圈 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 阻燃BV线 |  | 2.5mm2铜芯 黄绿双色100米/圈 |  |  | 圈 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 防水阻燃绝缘胶带 |  | 红色 |  |  | 卷 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 防水阻燃绝缘胶带 |  | 蓝色 |  |  | 卷 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 防水阻燃绝缘胶带 |  | 绿色 |  |  | 卷 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 不含税金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 税金（增值税税率 %） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 含税金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |