附件1                                               报价清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征及工作内容 | 计量 单位 | 工程量 | 调研清单（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 不含税单价 | 不含税合价 |  |
| 1 | DN1500钢筋砼排水管Ⅱ级 | 1. DN1500钢筋砼排水管Ⅱ级 2.埋设深度综合考虑 3.接口形式综合考虑，接口处理包含在综合单价中 4.闭水试验:包含在综合单价中 5.材料：所有材料乙供； 6.完成该项施工与之相关的全部工作内容，满足图纸及现行规范要求。 | M | 12.00 |  |  |  |
| 2 | C25混凝土涵管包封 | 1.C25混凝土包封 2.含模板安拆 3.材料：所有材料乙供； 4.完成该项施工与之相关的全部工作内容，满足图纸及现行规范要求。 | m3 | 23.00 |  |  |  |
| 3 | 过涵栏杆 | 1.栏杆高度：1200MM; 2.品种、规格：刷漆铁栏杆，立柱80*80*2.0MM方管，间距3米；上下横杆50*50*2MM方管；竖杆30*30*1.2方管，间距110，具体做法详见设计文件要求； 3.基础：C25砼挡土线通长布置，尺寸：200*200MM 4.栏杆刷漆、基础模板、预埋铁件、孔洞预留预埋等综合考虑，包含进综合单价内； 5.材料：所有材料乙供； 6.含完成该项施工与之相关的全部工作内容，满足图纸及现行规范要求。 | M | 12.00 |  |  |  |
| 不含税合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金（ %） |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税合计 |  |  |  |  |  |  |  |