附件1：西南农牧特色（火锅食材）产品交易中心基础配套设施及装修项目一单元餐厅部分的门窗

工程调研报价清单

| 序号 | 工程名称 | 项目特征 | 单位 | 暂估工程量 | 税率 | 不含税单价（元） | 不含税合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实木套装门 | 1.门类型：实木套装门（含门套） 2.门框或扇外围尺寸：综合 3.开启方式：综合 4.五金配件、门锁、闭门器及顺序器、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 5.其它：满足设计及技术规范、施工验收规范要求 | m2 | 48 |  |  |  |
| 2 | 珠红亮光烤漆弧形门套 | 1.洞口尺寸：综合 2.门窗套展开宽度*高度：综合 3.基层材料种类：热镀锌钢骨架 阻燃板基层 12mm 4.面层材料品种、规格：定制珠红亮光18mm实木烤漆板 5.其它：满足设计及技术规范、施工验收规范要求 | m2 | 7 |  |  |  |
| 3 | 深香槟金不锈钢门套 | 1.墙体类型：综合 2.基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板 3.面层材料品种、规格：1.2厚深香槟金不锈钢，不锈钢饰面以展开面积计算，转角边和线条侧不锈钢饰面综合考虑在单价中，工程量按展开面积计算 4.排版施工和加工损耗综合考虑 5.螺栓、连接件、表面处理等综合考虑在本项目清单综合单价内 6.其他要求：满足设计及相关现行法律法规和规范要求 | m2 | 38 |  |  |  |
| 4 | 防夹折叠门 | 1.门类型：铝合金防夹折叠门(68型材壁厚2.0，LOW-E玻璃5+20+5） 2.折叠樘数：综合 3.开启方式：综合 4.五金配件、门锁、闭门器及顺序器、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 5.其它：满足设计及技术规范、施工验收规范要求 | m2 | 74 |  |  |  |
| 不含税合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 税率（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

单位名称：

联系人：               联系方式：

报价日期：