| 附件1 报价清单 报价单位（盖章）： 联系人/联系方式： 报价日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量 单位 |  |  | 暂定 工程量 |  |  |  |  | 报价 |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不含税单价 |  |  | 不含税合价 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖装土石方 | 1.土石方类别、深度:土方、石方、淤泥、建渣、杂草、灌乔木及树兜等综合考虑，深度综合考虑 2.场地内土石方运距:自行考虑 3.挖装方式:综合考虑 4.部位：大开挖、基坑、沟槽、排水沟、桩基等部位 5.修边整形、场地平整综合考虑，满足施工规范，机械进出场费综合考虑 6.场地外土石方转运及场外转运堆场：另列 7.开挖后对周边管线、建筑物、道路的监测及维护费用综合考虑在本综合单价中 8.综合考虑桩间挖土方 9.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求 10.土石方挖装体积按挖掘前的天然密实体积计算，综合考虑在本综合单价中 11.工程量为暂定工程量，结算以实际工程量为准，结算时不以工程量增减调整单价 |  |  |  | m3 |  | 429360.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 土石方运输 首运1Km以内 | 1.土石方类别:土方、石方、淤泥、建渣、杂草、灌乔木及树兜等综合考虑 2.运距：首运1Km以内（四舍五入取整，土石方运距以实际为准，增减运距在“土石方运输 每增减1Km”清单项中进行运输调整） 3.堆场费用综合考虑 4.其他：满足设计、相关规范及合同要求 5.土石方运输体积计算：回填方运输按回填后的竣工（设计）体积计算；挖方运输按挖掘前的天然密实体积计算，综合考虑在本综合单价中 6.工程量为暂定工程量，结算以实际工程量为准，结算时不以工程量增减调整单价 |  |  |  | m3 |  | 306360.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 回填方 （内含1KM范围内取土装运） | 1.密实度要求：回填土应分层夯实，夯实系数综合，边角处须补夯密实 2.填方材料品种:满足规范要求 3.填方来源、运距：指定堆土场取土,土石比例综合，含1KM范围内取土装运（四舍五入取整，取土运距以实际为准，增减运距在“土石方运输 每增减1Km”清单项中进行运输调整） 4.场内外运输、摊铺、压实、夯填、整平等，其费用综合考虑在综合单价中，机械进出场综合考虑 5.回填方式：综合考虑 6.部位：侧壁、基坑、沟槽等部位综合考虑 7.报价人应根据自身专业知识和技术能力，结合地勘报告及现场实际情况，在满足设计及相关规范要求的前提下综合考虑回填用土的调配、平衡，回填土场内外运输、堆放 8.其他：满足设计、相关规范及合同要求 9.土石方回填按回填后的竣工（设计）体积计算，综合考虑在本综合单价中 10.工程量为暂定工程量，结算以实际工程量为准，结算时不以工程量增减调整单价 |  |  |  | m3 |  | 157118.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 土石方运输 每增减1Km | 1.土石方类别:土方、石方、淤泥、建渣、杂草、灌乔木及树兜等综合考虑 2.运距：每增减1Km（四舍五入取整） 3.其他：满足设计、相关规范及合同要求 4.土石方运输体积计算：回填方运输按回填后的竣工（设计）体积计算；挖方运输按挖掘前的天然密实体积计算，综合考虑在本综合单价中 5.计算规则：挖方/回填方工程量*(实际运距-首运1KM) 6.工程量为暂定工程量，结算以实际工程量为准，结算时不以工程量增减调整单价 |  |  |  | m3/1Km |  | 958561.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不含税金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金（税率 %） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |