附件1：

营业执照等证明材料

| 德阳国家级高新区北区保障性安居工程建设项目-配套道路材料 调研（第二次）报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 暂定数量 | 不含税 单价 （元） | 不含税总价（元） | 备注 |
| 1 | PC砖 | 2cm | m2 | 1895 |  |  |  |
| 2 | PC砖 | 1.8cm | m2 | 98 |  |  |  |
| 3 | 标准砖 |  | 千匹 | 22 |  |  |  |
| 4 | 花岗石砖 | 60×90×3(cm) | m2 | 27 |  |  |  |
| 5 | 花岗石盲道砖 | 30×30×5(cm) | m2 | 241 |  |  |  |
| 6 | 花岗岩树池嵌边石 | 10*20*130 | m | 665 |  |  |  |
| 7 | 花岗岩路缘石 | 15*35*100cm | m | 960 |  |  |  |
| 8 | 花岗岩嵌边石 | 10*15*100cm | m | 960 |  |  |  |
| 9 | II级钢筋混凝土承插管 | DN400 | m | 531 |  |  |  |
| 10 | II级钢筋混凝土承插管 | DN300 | m | 275 |  |  |  |
| 11 | II级钢筋混凝土承插管 | DN600 | m | 197 |  |  |  |
| 12 | II级钢筋混凝土承插管 | DN800 | m | 181 |  |  |  |
| 13 | II级钢筋混凝土承插管 | DN1000 | m | 77 |  |  |  |
| 14 | II级钢筋混凝土承插管 | DN1200 | m | 63 |  |  |  |
| 15 | 预制混凝土单偏沟式雨水 | 深度1m | 个 | 24 |  |  |  |
|  |  | 详见图集16S518-P42 |  |  |  |  |  |
| 16 | 球墨铸铁井篦 |  | 套 | 36 |  |  |  |
| 17 | 预制混凝土双偏沟式雨水 | 深度1m | 个 | 4 |  |  |  |
|  |  | 详见图集16S518-P43 |  |  |  |  |  |
| 18 | D400级五防球磨铸铁井盖井座 | φ800mm | 套 | 8 |  |  |  |
| 19 | 焊接钢管 | DN800 | m | 4 |  |  |  |
| 20 | D400级五防球磨铸铁井盖井座 | φ700mm | 套 | 21 |  |  |  |
| 21 | C250级五防球磨铸铁井盖井座 | φ700mm | 套 | 5 |  |  |  |
| 22 | 五防球磨铸铁井盖井座一体式防坠 | φ700mm | 套 | 12 |  |  |  |
| 23 | 五防球磨铸铁井盖井座 | φ800mm | 套 | 15 |  |  |  |
| 24 | 不锈钢隐形井盖 | 1050*1050 | 套 | 20 |  |  |  |
| 25 | 焊接钢管 | DN150 | m | 4 |  |  |  |
| 26 | HDPE管 | Φ160 | m | 6254 |  |  |  |
| 27 | HDPE管 | Φ110 | m | 7593 |  |  |  |
| 28 | PVC排水管 | Φ100 | m | 612 |  |  |  |
| 29 | 止回阀 | Φ100 | 个 | 31 |  |  |  |
| 30 | 预制混凝土井筒 | φ700 | m | 6 |  |  |  |
| 31 | 预制混凝土井筒 | φ800 | m | 5 |  |  |  |
| 32 | 不锈钢角钢 | 50*50*5*2500 | 根 | 108 |  |  |  |
| 33 | 不锈钢扁钢 | 50*5 | m | 1199 |  |  |  |
| 34 | HRB400钢筋 | φ＞16 | t | 1 |  |  |  |
| 35 | HRB400钢筋 | φ12～16 | t | 17 |  |  |  |
| 36 | HRB400钢筋 | φ≤10 | t | 5 |  |  |  |
| 37 | HPB300钢筋 | φ≤10 | t | 2 |  |  |  |
| 不含税合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金合计（税率 %） |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税合计 |  |  |  |  |  |  |  |