附件1：

营业执照等证明材料

附件2

防倒塌棚架预埋件安装服务采购控制价调研报价单

项目名称： 德阳高新区跃龙片区棚户区改造（二期）A区建设项目一标段、二标段“打捆”设计施工总承包

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 暂定量 | 不含税单价（元） | 不含税合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防倒塌棚架预埋板 | 1、锚板规格尺寸：500*500mm，厚度20mm厚。 2、柱脚锚栓规格：M30。 3、锚板、柱脚锚栓的材料种类：Q235B。 4、柱脚锚栓的锚固长度：≥750mm（25d），端部设置弯钩。 5、锚板上留8个直径32mm的孔，柱脚锚栓与锚板穿孔塞缝焊，柱脚锚栓顶部丝长不小于100mm。 6、材料防腐、防锈、安装、运输等费用在单价中综合考虑。 7、一套预埋件包含1块锚板和8套柱脚锚栓。 | 套 | 46 |  |  | 其它详见附图 |
| 不含税合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 税率（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

单位名称（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

联系电话：

年     月     日

附图