附件1：

授权委托书

公司（以下简称“本公司”），系根据中华人民共和国法律设立并存续的公司，其注册地在                 。经公司决定，谨郑重授权          （姓名、职务）为本公司正式合法的授权代理人，该代理人有权代表本公司参加（项目名称）               的调研活动，代理人在调研及合同执行过程中，代表本公司处理一切与之有关的事务，本公司均予以认可。

代理人无权转委托。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

报价人名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

身份证号：

代理人（签字）：

身份证号：

联系电话：

年    月    日

附：1.法定代表人及代理人身份证复印件（需加盖单位公章）

2.法定代表人直接参加不须提供，但须提供法定代表人证明原件

附件2：

营业执照资质等证明材料

附件3：报价单

| 路灯采购控制价调研报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：德阳高新区产业新城城市停车场基础设施建设项目——规划道路 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料(设备)名称 | 规格、型号、技术参数及特珠要求 | 单位 | 暂定数量 | 不含税单价（元） | 不含税合价（元） | 备注 |
| 1 | 玉兰灯 240W+100W+2*50W+9*15W,H=17.8m | 1.玉兰灯 240W+100W+2*50W+9*15W,H=17.8m 2.灯架形式及臂长：详设计图，满足规范及验收要求 3.附件配置：灯具内配变功率镇流器，带触发装置及补偿电容，带调光镇流器和电子切换开关，含接线端子板、熔断器、灯杆铭牌编号,灯杆内护套线敷设等具体详见设计图纸 4.地笼详图，采用φ12钢筋和预埋螺栓预埋；螺栓为4-M32*1350；顶部钢板t=6mm 5.其他详细参数见设计图纸，满足规范及验收要求 | 套 | 20.00 |  |  |  |
| 2 | 中杆灯 3*240W,H=16m | 1.灯杆高度H=16m，3*240W投光灯，灯具选型详设计 2.灯架形式及臂长：详设计图，满足规范及验收要求 3.附件配置：灯具内配变功率镇流器，带触发装置及补偿电容，带调光镇流器和电子切换开关，含接线端子板、熔断器、灯杆铭牌编号,灯杆内护套线敷设等具体详见设计图纸 4.地笼详图，采用φ12钢筋@500和地脚螺栓预埋；螺栓为8-M24*2300；顶部钢板t=20mm 5.其他详细参数见设计图纸，满足规范及验收要求 | 套 | 4.00 |  |  |  |
| 以上不含税小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金：（税率 %） |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1.以上报价包括材料费、税费、运输费、装卸费、现场组装费、综合管理费、利润以及质保期（2年）内的维护费等所有费用； 2.该报价有效期为2026年 月 日至2026年 月 日。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 报价单位： |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人： |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系电话： |  |  |  |  |  |  |
|  | 日期： |  |  |  |  |  |  |

相关图纸