附件1：

营业执照等证明材料

附件2

| 德阳高新区跃龙片区棚户区改造（二期）A 区建设项目一标段、二标段“打捆”设计施工总承包 计量水表采购市场调研函报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 名称 | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 不含税合价 | 备注 |
| 1 | 德阳高新区跃龙片区棚户区改造（二期）A 区建设项目一标段、二标段“打捆”设计施工总承包 | 流量计法兰水表 （机械式，含螺栓、橡胶法兰垫） | 台 | 2 |  |  | 取水口使用流量计法兰水表（含螺栓、橡胶法兰垫）2台 取水口使用DN200 ,压力PN16 |
| 2 |  | 流量计法兰水表 （机械式，含螺栓、橡胶法兰垫） | 台 | 2 |  |  | 施工用水口使用流量计法兰水表（含螺栓、橡胶法兰垫）2台 施工用水口使用DN65,压力PN16 |
| 3 |  | DN200 钢制平焊法兰 | 片 | 4 |  |  | DN200 ,压力PN16 |
| 4 |  | PE65 承插法兰头 | 个 | 4 |  |  | 钢塑一体，压力PN16 |
| 5 |  | DN65 钢制平焊法兰 | 片 | 4 |  |  | DN65，压力PN16 |
| 6 |  | 安装辅材等 | 套 | 1 |  |  | 生料带、密封胶等 |
| 7 |  | 不含税小计： |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 税金：税率 % |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 含税合计： |  |  |  |  |  |
| 注：所有报价均用人民币表示，报价包括但不限于人工费、材料费、运输费、管理费、利润、税金等所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

单位名称：                        （盖单位公章）

联系人：

联系电话：

日  期：       年      月       日