附件1：

营业执照等证明材料

附件2

德阳高新区跃龙片区棚户区改造（二期）A 区建设项目一标段、二标段“打捆”设计施工总承包塔吊航空障碍灯采购

市场调研函报价清单（第二次）

| 序号 | 项目名称 | 名称 | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 不含税合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 德阳高新区跃龙片区棚户区改造（二期）A 区建设项目一标段、二标段“打捆”设计施工总承包 | 航空障碍灯（含安装支架等） | 盏 | 24 |  |  | （包安装）中光强 B 型、220V 同步频闪、含同步控制模块，满足机场净空验收规范。 |
| 2 |  | 航空障碍灯TGZ-122LED （太阳能，带GPS同步,支架） | 盏 | 7 |  |  |  |
| 3 |  | 障碍灯控制器（保证同步） | 个 | 8 |  |  |  |
| 4 |  | RVV4×1.5mm²铜芯软线 （火线 + 零线 + 地线 + 同步信号线) | 米 | 1000 |  |  |  |
| 5 |  | PVC 20线管 | 米 | 1000 |  |  |  |
| 6 |  | PVC 20 直接 | 个 | 300 |  |  |  |
| 7 |  | 防水接线盒（IP65） | 个 | 40 |  |  |  |
| 8 |  | 不含税小计： |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 税金：税率 % |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 含税合计： |  |  |  |  |  |
| 注：报价有效期为 日历天。（由各供应商填写） 所有报价均用人民币表示，报价包括但不限于人工费、材料费、运输费、装卸费、管理费、利润、税金等所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

单位名称：                        （盖单位公章）

联系人：

联系电话：

日  期：       年      月       日